|  | # COMUNE DI MARENE UFFICIO TECNICO COMUNALE |  |
| --- | --- | --- |

ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI

ai sensi del comma 4° dell’art. 77 del D.P.R. 380/01

(Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia Edilizia)

come modificato dal D.lgs 301/02, L. 13/1989 e D.M. 14 giugno 1989, n. 236.

| DA COMPILARE A CURA DEL PROGETTISTA (dichiarazione sostitutiva di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/00 allegare fotocopia documento d’identità del dichiarante) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Il/La sottoscritto/a: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cognome e nome ______________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nato/a a |  | _______________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prov. |  |  | __ |  |  |  |  | il |  | __/__/____ |
| Cod. fiscale |  |  |  | _ | _ |  | _ | _ | _ | _ |  | _ | _ | _ | _ | _ | _ |  |  | _ |  | _ | _ |  |  | _ |  |  |
| Residente in |  |  | ____________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prov. |  |  | __ |  | C.A.P. ________ |  |  |  |  |
| Via | ___________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | n. ____ |  |  |  |
| Tel. ____/_______ |  |  |  |  |  | Fax ____/_______ |  |  |  |  | e-mail ___________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

IN QUALITA’ DI

In qualità di progettista delle opere relative a __________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________________

| DELL’IMMOBILE SITO IN |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Comune ____________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  | Prov. __ |
| Via | _____________________________________________________ |  |  | n. | ____ |  | Piano __________ |  |
| Sezione ____________ |  | Foglio __ | Mappale __________________ |  |  | Subalterno __________________ |  |  |

DESCRIZIONE EDIFICIO

EDIFICIO PUBBLICO						intero			porzione

EDIFICIO PRIVATO APERTO AL PUBBLICO			intero			porzione

EDIFICIO PRIVATO						intero			porzione

Tipologia:

| EDIFICIO RESIDENZIALE | UNIFAMILIARE, privo di parti comuni |
| --- | --- |
|  | PLURIFAMILIARE, privo di parti comuni |
|  | PLURIFAMILIARE, con non più di 3 piani fuori terra rispetto al piano d’accesso, con parti comuni |
|  | PLURIFAMILIARE, con più di 3 piani fuori terra rispetto al piano d’accesso, con parti comuni |

| EDIFICIO NON RESIDENZIALE | EDIFICIO PER ATTIVITA’ SOCIALI (scuola/sanità/cultura/sport/altro |
| --- | --- |
|  | EDIFICIO PER RIUNIONI, SPETTACOLO E RISTORAZIONE |
|  | EDIFICIO PER ATTIVITA’ RICETTIVE E PARARICETTIVE |
|  | EDIFICIO PER ATTIVITA’ DI CULTO |
|  | EDIFICIO CON LOCALI APERTI AL PUBBLICO (non previsti nelle categorie precedenti) |
|  | EDIFICIO CON LOCALI NON APERTI AL PUBBLICO |

| COLLOCAMENTO OBBLIGATORIO | SI (numero addetti uguale o superiore a 15) |
| --- | --- |
|  | NO (numero addetti INFERIORE a 15) |

| DI PROPRIETÀ DI |  |
| --- | --- |
| Cognome e nome | ______________________________________________________________________ |
| Cognome e nome | ______________________________________________________________________ |

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni  mendaci,  formazione o uso di atti falsi ,  ai sensi dell’ art. 76 del  DPR  445/00

VISTA 	la Legge 9 gennaio 1989 n. 13 “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”;

VISTO il D.M. 14 giugno 1989 n. 236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”;

VISTO il D.P.R. 6 GIUGNO 2001 N. 380 “ Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

| ## DICHIARA, Di aver previsto nella progettazione dell’edificio di cui all’oggetto i seguenti parametri: |  |
| --- | --- |
|  | Accorgimenti tecnici idonei all’installazione di meccanismi all’accesso ai piani superiori ivi compresi i servoscala; |
|  | Idonei accessi alle parti comuni degli edifici ed alle singole unità immobiliari; |
|  | Almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini, sistemi idonei di sollevamento; |
|  | Installazione nel caso di immobile con più di tre livelli un ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini. |
| NOTE: __________________________________________________________________________________________ |  |

e di aver eseguito gli elaborati progettuali in conformità alle disposizioni adottate ai sensi della presente legge.

| ## A tal fine si allega: |  |
| --- | --- |
|  | SPECIFICA RELAZIONE corredata di elaborati grafici esplicativi contenente la descrizione delle soluzioni progettuali e delle opere previste; |
|  | COPIA ALLEGATO “A” del Decreto Ministeriale n° 236 del 22/06/1989 evidenziando in esso la tipologia dell’intervento. |
| NOTE EVENTUALI: ___________________________________________________________________________ |  |

Data __/__/____					                      IL DICHIARANTE - PROGETTISTA

(In caso i  dichiaranti  fossero più d’uno la presente va sottoscritta da tutti)

_______________________________________

( Firma e Timbro)

| ##### Prescrizioni tecniche a garanzia del requisito di adattabilità per edifici privati ed edilizia residenziale pubblica, per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche (L. 13 del 09/01/1989, D.M. n. 236 del 14/06/1989 e circolare n. 1669/UL del 22/06/1989). |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ditta: | ______________________________________________________________________ |  |  |  |  |
| Descrizione dell’intervento: |  |  | _________________________________________________________________________ |  |  |
| Ubicazione in via |  | ____________________________________________________ |  |  | N° ______ |
| Destinazione d’uso dell’immobile: |  |  |  | RESIDENZIALE |  |

|  | MIN / MAX cm. / cm. | PROGETTO |
| --- | --- | --- |
| Spazi di manovra con sedie a ruote | 140 x 140 / | _________________ |
| Porta accesso unità (larghezza) | 80 / | _________________ |
| Porte interne (larghezza) | 75 / | _________________ |
| Altezza maniglie | 85 / 95 | _________________ |
| Pavimenti con dislivello | / 2,5 cm | _________________ |
| Infissi esterni (maniglie) | 100 / 130 | _________________ |
| Parapetto (non attraversabile sfera cm. 10) | 100 / | _________________ |
| Pulsanti bottoneria ascensore n° | 110/140 | _________________ |
| Presa luce n° | 45/115 | _________________ |
| Citofono n° | 110/130 | _________________ |
| Telefono n° | 100/140 | _________________ |
| Scale comuni (larghezza) pedata 30 cm. + 2 alzate somma 62/64 cm. | 120/ | _________________ |
| Scale non comuni | 80/ | _________________ |
| Scale corrimano | 90/100 | _________________ |
| Scale secondo corrimano | /075 | _________________ |
| Segnale a pavimento 30 cm. dal 1° e dall’ultimo gradino |  |  |
| Rampe larghezza (una persona) | 90/ | _________________ |
| Rampe larghezza (due persone) | 150/ | _________________ |
| Rampe lunghezza (ogni 10 mt. max ripiano sosta 1,50 x 1,50) | 10 mt./ | _________________ |
| Pendenza rampe | /8 % | _________________ |
| Corridoio | 100-135/ | _________________ |
| Percorso pedonale (larghezza) | 90/ | _________________ |
| Locale igienico | 180x180/ | _________________ |

L’elaborato grafico allegato alla presente tabella dimensionale viene evidenziato nelle tavole di progetto.

Si allega relazione tecnica.

Data __/__/____					                      IL DICHIARANTE - PROGETTISTA

(In caso i  dichiaranti  fossero più d’uno la presente va sottoscritta da tutti)

_______________________________________

( Firma e Timbro)

N O T E:

Per accessibilità si intende la possibilità anche per persone con ridotta capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia.

Per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e almeno ad un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell’alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione svolta.

Per adattabilità s’intende la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito a costi limitati, allo scopo di renderlo completamente e agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

Per i criteri di progettazione rimanda agli artt. 3, 4, 5, 6 del D.M. 14/06/1989, n° 236.

Si precisa che negli edifici residenziali unifamiliari ed in plurifamiliari privi di parti comuni, è sufficiente che sia soddisfatto il requisito dell’adattabilità.

L’adattabilità deve essere garantita sia per gli interventi di edificazione che per quelli di ristrutturazione (Art. 2 D.M. 15 giugno 1989, n° 236).

N.B.: SI RICHIAMA LA NECESSITÀ DI RAPPRESENTARE, NELLE TAVOLE DI PROGETTO, ALMENO UN SERVIZIO IGIENICO COMPLETO DI ARREDO AL FINE DELLA VERIFICA DEI MINIMI DIMENSIONALI DI CUI AGLI ARTT. 8/8.1.6 DEL D.M. 236/89 (scala 1:50).

Per le soluzioni tecniche si deve fare riferimento a quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del D.M. 15/06/1989, n° 236.

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione si fa riferimento a quanto stabilito dalla circolare applicativa n° 1669/UL del 22/06/1989.

###### CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE EDIFICI RESIDENZIALI

| Accessibile | Visitabile | Adattabile |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | unifamiliare e plurifamiliare privi di parti comuni |  |
|  |  |  | unità immobiliari | plurifamiliari con non più di tre livelli fuori terra |
|  |  |  | parti comuni |  |
|  |  |  | unità immobiliari | plurifamiliari con più di tre livelli fuori terra |
|  |  |  | parti comuni |  |

ACCESSIBILITA’ : Deroga all’installazione dell’ascensore.

Restano valide tutte le altre prescrizioni dell’accessibilità.

ADATTABILITA’ : Possibilità di installare nel tempo i meccanismi di sollevamento (Ascensore o servo scala).

CRITERI GENERALI DI PROGETTAZIONE

(D.M. 14 giugno 1989, n. 236 - Allegato “A”)

N.B. evidenziare la tipologia edilizia corrispondente al progetto presentato

ACCESSIBILITÀ 
o = deroga all'installazione dell'ascensore; restano valide tutte le altre prescrizioni previste per l'accessibilità.

ADATTABILITÀ 
o = possibilità di installazione nel tempo di meccanismi di sollevamento (ascensore o servoscala)